СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

С. Новосельцево

26 ноября 2012 года                                                                                № 10

Об утверждении  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на период 2013 – 2015 годы с перспективой до 2020 года.

В соответствии с поручением Президента РФ от 17.032011 года № Пр-701 и поручением Председателя Правительства РФ № ВП –П9-1976 от 24.03.2011 г., Приказом Министерства регионального развития 3204 от 6.05.2011 г.,ВЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, указом Президента Р.Ф. от 04.06 2008 года № 889 « О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11 2009 № 261 ФЗ»ОБ энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса» и Письма Первого заместителя Губернатора Томской области от 18.04.2011 г. №ОК-09-982 «О принятии комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры»

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.Утвердить   Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на период 2013 – 2015 годы с перспективой до 2020 года

2.Опубликовать настоящее решение в Ведомостях поселения.

Председатель Совета                                                             Т.В.Сухушина.

Паспорт

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения  на период 2013-2015 годы и на период до 2020 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения района на период 2013-2015 годы и на пеиод до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Приказ министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Дата утверждения Программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Разработчики Программы | Специалист 1 категории администрации поселения – Владимиров А. С. Специалист 1 категории - финансист администрации поселения - Новосельцева В. С. |
| Исполнители Программы | Администрация Новосельцевского сельского поселения, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей Новосельцевского поселения необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальных предприятий. |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг - обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы и период до 2020 года |
| Основные мероприятия Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2013-2015 годы и на период до 2020 года состоит из следующих программ: - программа развития газоснабжения; - программа модернизации и развития водоснабжения; - программа утилизации и сбора твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах всего:85,985 млн. руб. В том числе средства: - федерального бюджета - 45,50 млн. руб. - областного бюджета - 18,90 млн. руб. - местного бюджета - 17,085 млн. руб. - внебюджетные - 4,50 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате выполнения Программы: 1. Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными ресурсами, при этом: - повысится уровень благоустройства территории по показателю «газоснабжение» - рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. - повышение доходов населения за счет сокращения затрат коммунальные услуги; |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов Новосельцевского сельского поселения |

Содержание

Содержание	..5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	8

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	11

4. Сроки и этапы реализации Программы	11

5. Мероприятия Программы	10

5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения.11..........................10   5.1.1.Целевые установки и задачи............................................................................12

5.1.2.	Состояние и направления развития теплоснабжения......................12

5.1.3.	Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения	12

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	153

5.1.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	15

5.2. Программа модернизации развития газоснабжения	164

5.2.1.	Целевые установки и задачи	16

5.2.3.	Развитие системы  газоснабжения Новосельцевского СП	16

5.2.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	16

5.2.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	17

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения	186

5.3.1.	Целевые установки и задачи	18

5.3.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения	18

5.3.3.	Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2015	20

5.3.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	18

5.2.1.	Эффект от реализации программы	18

# 6.4.  Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов….19

6.4.1. Целевые установки и задачи…………………………………………………19

6.4.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации ТБО  в

Новосельцевском поселении..............................................................................................20

6.4.3. Мероприятия программы по утилизации ТБО Новосельцевского СП

на период 2012 – 2015 годы и  с перспективой до 2020 года…………………………..21

6.4.4. Эффект от реализации программы…………………………………………..21

7.1. Ресурсное обеспечение программы	252

7.1.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура    финансирования	25

7.1.2. Направления финансирования и источники финансирования Программы..24

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии, воды.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Томской области на 2011-2015 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Письма Первого заместителя Губернатора Томской области от 18.04.2011 г. №ОК–09–982  «О принятии комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры»

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2015 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

-  недостаточный масштаб замены и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2015 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Новосельцевское сельское поселение входит в состав Парабельского района. Парабельский район расположен в центральной части Томской области, в среднем течении р. Обь. Районный центр – с. Парабель. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования Парабельский  район было образовано 5 сельских поселений, объединяющих 34 населенных пункта.

Муниципальное образование «Новосельцевское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». В состав поселения вошли 7 населенных пунктов. По данным переписи населения на 01.01.2011 г.  в поселении проживало 0,922 тыс.  человек.

В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина – высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже среднерайонных.

Основой экономики поселения является заготовка и переработка древесины. В развитии лесопромышленного сектора на данном этапе решающую роль играет предпринимательство, т.к. действующих крупных предприятий  на территории поселения не осталось.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 6,3% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 28,6% (2,794  млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по сельскому поселению составляет   10,59 тыс. рублей на человека.

На начало 2011 года жилищный фонд Новосельцевского сельского поселения составил 19,400 тыс. м 2 общей площади в том числе: муниципальный – 5,5 тыс. м 2, частный – 13,815 тыс. м 2.  За последние  три года жилищный фонд поселения не увеличился. В настоящее время  жилищный фонд находится в одноэтажных одно-двух квартирных домах деревянного исполнения. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам поселения приведено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение жилищного фонда поселения.

| Новосельцевское сельское поселение | кол-во населения в населенном пункте (тыс.чел) | кол-во домовладений в населенном пункте (ед.) | Площадь квартир в населенном пункте (тысм2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосельцево | 0,529 | 223 | 11,414 |
| Нестерово | 0,180 | 63 | 3,832 |
| Перемитино | 0,009 | 11 | 0,422 |
| Нижняя Чигара | 0,184 | 60 | 3,209 |
| Верхняя Чигара | 0,009 | 7 | 0,392 |
| Басмасово | 0,009 | 16 | 0,443 |
| Ласкино | 0,002 | 2 | 0,06 |
| ВСЕГО: | 0,922 | 382 | 19,4 |

Уровень обеспеченности жил.площадью населения поселения составляет 21,04 м2 на человека. Благоустройство жилищного фонда поселения практически отсутствует. Такими централизованными услугами как отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, вывоз ТБО жилищный фонд в поселении не оборудован.

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Планы застройки населенных   пунктов поселения не разрабатывались. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства  сельского поселения, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Низкий уровень доходов населения  во многом определяет существующий уровень собираемости платежей за коммунальные услуги и наем жилья. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 100 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры поселения. Сложившаяся ситуация не способствует  привлечению индивидуальных предпринимателей для работы в ЖКХ поселения, поэтому вопросами ЖКХ вынуждена заниматься в полном объеме администрация поселения.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК поселения носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств на своё функционирование. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК поселения определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса с перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования и индивидуальных предпринимателей для работы в ЖКХ поселения

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

4.  Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года.

5.  Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития теплоснабжения;

- программа модернизации и развития газоснабжения;

- программа утилизации ТБО;

- программа модернизации и развития водоснабжения.

  - Программа модернизации развития теплоснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения бюджетных потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Данная программа напрямую увязана с программой газификации поселения, которая позволит большую часть котельных поселения перевести с топлива (электроэнергия, уголь) на газ.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования, топлива и технологий является безальтернативным решением.

    - Состояние и направления развития теплоснабжения

Всего на территории поселения находится 6 локальных источника теплоснабжения, из которых 1 - мощностью 1,032 Гкал/ч, находится в собственности отдела образования администрации Парабельского района и 5 локальных электрокотлов администрации Новосельцевского сельского поселения. Характеристика котельных, места их расположения и принадлежность  приведены в таблице 2. Указанные в таблице теплоисточники являются автономными (АИТ) и отапливают административные, культурные и образовательные учреждения поселения. Жилищный фонд поселения централизованного отопления не имеет и оснащен в основном  индивидуальным печным отоплением.

В данных автономных источниках теплоснабжения, как топливо, используются электроэнергия и каменный уголь, что наносит определенное негативное воздействиие на окружающую    среду.

Таблица 2 – Характеристика автономных источников теплоснабжения и расход энергоресурсов поселения за 2011 год.

| Новосельцевское сельское поселение | Местонахождение и принадлежность источника теплоснабжения | Марка котлов | Кол-во котлов (ед) | Мощность котлов (Гкал/ час) | Кол-во выработанной теплоэнергии (Гкал / год ) | Вид используемого топлива | Кол-во топлива (тонн,м3/ год) | Площадь отапливаемого помещения (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (школа) | с. Новосельцево, ул. Лесная,1 – отдел образования администрации Парабельского района | КВ | 3 | 0,344 | 1981440 | уголь | 250 | 1228 |
| Котельная (зд. Администрации поселения) | с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5 - администрация Новосельцевского сельского поселения | Электро котел | 1 | 6 кВт | 126720 | эл. энергия | 70200 | 100 |
| Котельная (с. клуба) | с. Новосельцево, пер. Школьный, 2 - администрация Новосельцевского сельского поселения | Электро котел | 1 | 6 кВт | 126720 | эл. энергия | 70500 | 800 |
| Котельная (зд. Администрации поселения) | с. Новосельцево, пер. Школьный, 2 - администрация Новосельцевского сельского поселения | Электро котел | 1 | 6 кВт | 126720 | эл. энергия | 70200 | 48 |
| Котельная (с. клуба) | Д. Нижняя Чигара ул. Красноармейская, 19 - администрация Новосельцевского сельского поселения | Электро котел | 1 | 6 кВт | 247680 | эл. энергия | 69 33 | 605 |
| Котельная (с. клуба) | Д. Нестерово ул. Трудовая, 19 - администрация Новосельцевского сельского поселения | Электро котел | 1 | 6 кВт | 247680 | эл. энергия | 128 | 315 |

Как видно из таблицы 1 котельная из шести находится на балансе отдела образования администрации Парабельского района, поэтому вопросами модернизации этого источника теплоснабжения занимается, и в дальнейшем будет заниматься отдел образования. Оставшиеся пять теплоисточника, общей мощностью 0,151 Гкал/ч, являются собственностью администрации Новосельцевского поселения. Данные котельные локальные, расположены непосредственно в зданиях, которые отапливают. Тепловые сети отсутствуют, поэтому потерь тепла нет.

Температурный график утверждённый - 90/70 ºС и зависит от температуры наружного воздуха. Резервное электроснабжение в котельных административных зданий не предусмотрено. Для определения объёма потребления электроэнергии во всех котельных установлены электросчётчики. Вследствие установившейся высокой цены на электрическую энергию, эти котельные тяжелым бременем висят на бюджете поселения. В случае газификации села Новосельцево появится возможность перевести административные здания с электроотопления на газ. Расход энергетических ресурсов котельными администрации  поселения за 2011 год факт приведен в таблице 3.

Таблица 3 − Расход энергетических ресурсов котельными администрации                                поселения за 2011 год факт

| Наименование котельной | Вид топлива | Потреб-ление топлива,, м3 | Выработка т/энергии, Гкал/год | Уд.расход усл.топлива, м3.у.т/Гкал | Потребле-ние эл.эн, кВт.ч/год | Уд.потр. эл.энерг, кВт.ч/Гкал | Потребление воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная здания администрации поселения | Эл. энергия | - | 126720 | - | 70200 | 0,6 | 0,3 |
| Котельная Новосельцевского с.к. | Эл. энергия | - | 126720 | - | 1030 | 0,6 | 0,3 |
| Котельная Чигаринского ск. | Эл. энергия | - | 126720 | - | 1023 | 0,6 | 0,3 |
| Котельная Чигаринского ск. | Эл. энергия | - | 126720 | - | 1004 | 0,6 | 0,3 |
| Котельная адм. здания с. Новосельцево | Эл. энергия | - | 12720 | - | 204 | 0,6 | 0,1 |

За последний 2011 год аварий на системе теплоснабжения не происходило, имели место инциденты, связанные с отключением электроэнергии в сетях.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения поселения необходимо:

-  перевод котельных административных зданий с. Новосельцево на газ;

-  перевод котельной Новосельцевского сельского клуба на газ.

    - Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы                     теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2013-2015 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор варианта модернизации системы теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения поселения необходимо:

-  перевод котельных административных зданий с. Новосельцево на газ;

-   перевод котельной Новосельцевского сельского клуба на газ;

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 0,185 млн. руб. без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Средства на программу по теплоснабжению включены в программу по газификации.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного, районного и областного бюджетов.

Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица. 4 – Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Новосельцевского сельского поселения

| Мероприятия | Кол-во | Затраты всего (цены 2011 г.), млн.руб | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Установка модульных газовых котельных мощность. 50-60 квт., ед. | 3 | 0,185 | - | - | - | 0,185 | - |
| Итого по разделу «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч реконструкция и модернизация |  | 0,185 | - | - | - | 0,185 | - |
| Местный бюджет |  | 0,185 | - | - | - | 0,185 | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |

    - Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

В результате реализации мероприятий программы возникает экономия энергетических и материальных ресурсов. Годовой экономический эффект по сравнению с необходимыми капитальными вложениями будет незначительный, потому что мероприятия по теплоснабжению практически целиком зависят от газификации села Новосельцево. И если экономический эффект и возникнет, то это будет не ранее 2016-2020 годы.

  - Программа модернизации развития газоснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью программы является возможность обеспечения условий для реализации мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения  и повышении уровня благоустройства для всего рассматриваемого района территории поселения.

Основными задачами программы являются:

- повышение ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг;

- повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;

- повышение степени загрузки вводимых газовых сетей и сооружений;

- снижение удельных эксплуатационных затрат по системе газоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие инженерной инфраструктуры поселения, не выходя за пределы экономической доступности услуг.

Таким образом, реализация мероприятий по расширению газотранспортной системы поселения напрямую связана с реализацией мероприятий по модернизации в сфере теплоснабжения.

    - Развитие системы  газоснабжения Новосельцевского сельского поселения

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» планируется проектирование и строительство газопровода до села Новосельцево, Новосельцевского сельского поселения. С последующим строительством  сетей низкого давления в населенном пункте для подключения к газопроводу жилого сектора, объектов социальной инфраструктуры и теплоснабжения.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по газоснабжению составляет 74,5 млн. руб. без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица. 5). Весь объём средств будет направлен на новое строительство. Строительство газовых сетей и сооружений должно осуществляться при финансировании Программы газификации Томской области за счёт средств Областного и Федерального бюджетов. Проектные работы могут  взять на себя  местные бюджеты  (район, поселение).

    - Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Подпрограмма развития системы газоснабжения  носит, прежде всего, социальный характер.

Основной эффект от запланированного строительства газотранспортной сети будет наблюдаться в системе теплоснабжения. В результате внедрения мероприятий, направленных на расширение газотранспортной системы будет снижена себестоимость выработки тепла по котельным.

Для населения, проживающего в газифицируемом селе, поселке эффект будет заключаться в возможности подключения к системе газоснабжения и в дальнейшем снижении затрат на приобретение твердого топлива.

Для газоснабжающей организации развитие системы – это расширение рынка услуг, позволяющее снизить удельные затраты на обслуживание газовых сетей и сооружений.

Таблица 5. – Планируемые объёмы, сроки строительства и финансирования по развитию системы газоснабжения Новосельцевского сельского поселения.

| Мероприятия | Кол-во | Затраты всего (цены 2011 г.), млн. руб. | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-20120 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в с. Новосельцево, (км) | 4,6 | 70,0 | - | 35,0 | 35,0 | - | - |
| Строительство автономного (поквартирного) газового отопления, (шт.) | 223 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| Всего по системе газоснабжения | - | 74,5 | - | 35,0 | 35,0 | - | - |
| Средства населения |  | 4,5 | - | - | - | 4,5 | - |
| Местный бюджет |  | 14,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| Областной бюджет |  | 16,0 | - | 8,0 | 8,0 | - | - |
| Федеральный бюджет |  | 40,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | - |

При этом сроки строительства также связаны со сроками  реализации мероприятий подпрограммы теплоснабжения.

  - Программа модернизации и развития системы водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся:

модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;

обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

    - Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Централизованного снабжения питьевой водой жителей Новосельцевского сельского поселения нет. Организацией водоснабжения населения занимается администрация поселения. Эксплуатация сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Новосельцевского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на  территории  поселения находится 3 водозаборных скважины:

- с. Новосельцево - 1 скважина (ул. Шишкова);

- д. Нижняя Чигара  – 1 скважина (ул. Красноармейская);

- д. Нестерово  -  1 скважина  (ул. Трудовая).

Процесс организации водоснабжения в данных населенных пунктах поселения  носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится.

Скважины пробурены в 70-80-х годах. Ремонт скважин не проводился,  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация. Характеристика подземных водозаборов Новосельцевского сельского поселения приведены в Таблице 6.

Таблица 6 − Характеристика подземных водозаборов Новосельцевского сельского поселения.

|  | Тип | Геометрические параметры | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м. | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| с. Новосельцево |
| 1 | Скважина № 70/78, (ул. Шишкова) | 114 | 10 | 1 | 1978 | ЭЦВ 6-10-110 (6 кВт) |
| д. Нижняя Чигара |
| 1 | Скважина №21/87 (ул. Красноармейская) | 40 | 10 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 (6 кВт) |
| д. Нестерово |
| 1 | Скважина №20/87 (ул. Трудовая) | 40 | 10 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 (6 кВт) |

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ».  Скважины находятся в бревенчатых и кирпичных павильонах. Ограждения санитарных защитных зон имеется на всех скважинах.

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни.  Из башен вода самотёком  подаётся в водопровод к водоразборным кранам, установленным в деревянных павильонах. На всех скважинах установлены приборы  учёта  электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды. Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Новосельцевского СП приведена в Таблице 7.

Таблица 7 − Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Новосельцевского СП

| Тип | Геометрические параметры | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м. | Объем, м3 |  |  |  |
| с. Новосельцево |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Мира | 20 | 15 | 1 | 1978 | Не проводился |
| д. Нижняя Чигара |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Красноармейская | 15 | 10 | 1 | 1978 | Не проводился |
| д. Нестерово |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Красноармейская | 15 | 10 | 1 | 1978 | Не проводился |

Анализ физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в Новосельцевском СП показал превышение содержания в воде железа и марганца, солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные  факторы говорят о необходимости  применения технологии очистки питьевой воды. По программе «Социальное развитие села Томской области» в с. Новосельцево, д. Нижняя Чигара, д. Нестерово запланирована реконструкция станции обезжелезивания воды.

Основным потребителем холодного водоснабжения в  Новосельцевском сельском поселении является население. Водопроводная сеть имеется в трех населенных пунктах поселения. Общая протяженность уличного водопровода – 4 км.  Небольшая часть населения использует воду из собственных скважин. Анализ ресурсной эффективности в сфере водоснабжения провести нет возможности из-за отсутствия данных о количестве поднятой воды водозаборами населенных пунктов поселения.

    - Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения на 2013 – 2015 годы и  с перспективой до 2020 года.

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Новосельцевского сельского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Новосельцевского  поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция, модернизация и новое строительство».

Мероприятиями предусмотрена строительство водопроводных сетей, установка водоочистного оборудования, установка приборов учета воды. Данные мероприятия создадут условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг населению в сфере водоснабжения.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2013 - 2015 годы  с перспективой до 2020 года (Таблица 8).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Региональной энергетической комиссией по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только вывести сферу водоснабжения из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2011 года составит 9,5  млн. рублей.

Таблица 8 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения  Новосельцевского сельского  поселения.

| Мероприятия | Кол-во | Затраты всего, цены 2011 г., млн. руб. | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Реконструкция станции обезжелезивания воды в с. Новосельцево. | 1 | 4,5 | - | 4,5 | - | - | - |
| Реконструкция станции обезжелезивания воды в д. Нижняя Чигара. | 1 | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - |
| Реконструкция станции обезжелезивания воды в д. Нестерово. | 1 | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | 9,5 | - | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Местный бюджет |  | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Областной бюджет |  | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Федеральный бюджет |  | 5,5 | - | 2,5 | 3,0 | - | - |

    - Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  водоснабжения максимальный годовой экономический эффект на начальном этапе трудно просчитать. Единственно можно констатировать, что программа совершенствования водоснабжения носит в основном социальный характер и направлена на улучшение снабжения качественной питьевой водой населения.

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг и повышения надежности системы водоснабжения.

# 6.4.  Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

6.4.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы является возможность обеспечения условий для реализации в полной мере мероприятий по сбору и вывозке твердых бытовых отходов от населения и повышении уровня благоустройства для всего рассматриваемого района территории поселения.

Основными задачами программы являются:

- реализация мероприятий по сбору и вывозке твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах поселения;

- обеспечение экономической доступности услуги по сбору и вывозке твердых бытовых отходов для населения;

- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов поселения;

- установка мусорных контейнеров и обустройство мест их установки;

- обеспечение нормативов очистки контейнеров от ТБО специализированным транспортом.

6.4.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации ТБО              в Новосельцевском поселении

В результате жизнедеятельности человека и производственной деятельности предприятий  происходит интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО).

Для предотвращения отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, утилизация твердых бытовых отходов осуществляется путем хранения ТБО на свалке, и контейнерах с последующим вывозом на полигон ТБО.

На территории поселения расположены три санкционированных свалки твердых бытовых отходов  общей площадью  2900 м2.  Сведения о санкционированных свалках приведены в таблице 9. Организованный сбор и вывоз  на свалку ТБО от населения  с. Новосельцево осуществляется администрацией поселения в период весенних благоустроительных работ. В остальное время жители села вывозят ТБО на свалку самостоятельно

Таблица 9. Сведения о санкционированных свалках Неовосельцевского СП.

| Тип объекта | Место размещения | Площадь, м кв. | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во ТБО за 2011 г. (тонн) | Общее кол-во ТБО с нач. эксплуатации (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО | с. Новосельцево | 13000 | 1996 | 43,5 | 295,618 |
| Свалка ТБО | д. Нестерово | 9000 | 1996 | 9,5 | 88,325 |
| Свалка ТБО | д. Нижняя Чигара | 7000 | 1996 | 10 | 90 |

В администрации Новосельцевского СП разработаны и утверждены следующие документы в области обращения с отходами:

-  проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

-  проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-  производственный контроль за соблюдением законодательства РФ в области обращения с опасными отходами:

-  правила приема, устройства, содержания и эксплуатации свалок твердых бытовых отходов Новосельцевского сельского поселения.

В населенных пунктах Новосельцевского сельского поселения мусорных контейнеров нет, и поэтому массовая уборка и очистка населённых пунктов проводится только в весенний период. В оставшееся время население и организации осуществляют вывоз бытового мусора самостоятельно.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  на ближайшую перспективу,  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов значительно возрастет.

6.4.3. Мероприятия программы по утилизации ТБО Новосельцевского СП                              на период 2013 – 2015 годы и  с перспективой до 2020 года.

На территории Новосельцевского сельского поселения не предполагается организация и строительство объектов по утилизации и захоронению отходов производства и потребления, поскольку строительство одного полигона для сбора мусора со всех населенных пунктов невозможно в связи со сложностью и дороговизной доставки (особенно в весенне-летний период).

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО предлагаются следующие меры:

- разработка схемы санитарной очистки территории поселения;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления;

- установка мусорных контейнеров в населенных пунктах поселения;

- оборудование специальных площадок и установка мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм;

- своевременный сбор и вывоз отходов от населения;

- приобретение мусоровоза.

Администрации Новосельцевского сельского поселения необходимо создать комиссию для определения норм накопления твердых бытовых отходов по сезонам года (весна-лето и осень-зима)  на территории поселения и организовать выполнение  проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы по                  утилизации ТБО Новосельцевского СП

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2013 - 2015 годы  с перспективой до 2020 года (Таблица – 10). Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить в полном объеме мероприятия по сбору и вывозке твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах поселения;

-  повысить качество оказываемых услуг по сбору и вывозке твердых бытовых отходов;

- повысить  уровень благоустройства территории населенных пунктов поселения.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по утилизации ТБО  в ценах 2011 года составит 1,800  млн. рублей.

Таблица 10. Мероприятия и источники финансирования программы                         утилизации ТБО  Новосельцевского СП.

| Мероприятия | Кол-во | Затраты всего, цены 2011 г., млн.руб | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Закупка новых мусорных контейнеров, шт. | 20 | 0,8 | - | - | 0,24 | 0,1 | 0,46 |
| Строительство специальных площадок для установки мусорных контейнеров, шт. | 10 | 0,2 | - | - | 0,06 | 0,04 | 0,1 |
| Приобретение мусоровоза | 1 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - |
| Итого по разделу "Утилизация ТБО" |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,14 | 0,56 |
| Местный бюджет |  | 0,9 | - | - | 0,550 | 0,070 | 0,280 |
| Областной бюджет |  | 0,9 | - | - | 0,550 | 0,070 | 0,280 |

    - Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по утилизации ТБО максимальный годовой экономический эффект на начальном этапе трудно просчитать. Единственно можно констатировать, что данная программа носит  социальный, экологический характер, обеспечит благоустройство населенных пунктов поселения и соответственно повысит уровень жизни населения поселения

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг по сбору и вывозу ТБО от населения.

7.1. Ресурсное обеспечение программы

7.1.1Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в Таблице 11 и составляют 85,985 млн. руб. в ценах 3 кв.2011 г.

Таблица 11 - Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новосельцевского СП за период 2013-2015 г.г. с перспективой до 2020 г.

| Источники финансирования / раздел | Затраты всего цены 2011 г., млн.руб | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Всего по разделу "Теплоснабжение" |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. модернизация и новое строительство | 0,185 | - | - | - | 0,185 | - |
| Местный бюджет | 0,185 | - | - | - | 0,185 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Всего по разделу "Газоснабжение" |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч новое строительство | 74,5 | - | 35,0 | 35,0 | 4,5 | - |
| Местный бюджет | 14,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | - |
| Областной бюджет | 16,0 | - | 8,0 | 8,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 40,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | - |
| Средства населения | 4,5 | - | - | - | 4,5 | - |
| Всего по разделу "Водоснабжение" |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч модернизация и новое строительство | 9,5 | - | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Местный бюджет | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Областной бюджет | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 5,5 | - | 2,5 | 3,0 | - | - |
| Средства населения | - | - | - | - | - | - |
| Всего по разделу "Утилизация ТБО" | 1.8 | - | - | 1,1 | 0,140 | 0,56 |
| Местный бюджет | 0,9 | - | - | 0,550 | 0,070 | 0,280 |
| Областной бюджет | 0,9 | - | - | 0,550 | 0,070 | 0,280 |
| Итого по программе: | 85,985 | - | 39,5 | 41,1 | 4,825 | 0,56 |
| Местный бюджет | 17,085 | - | 8,0 | 8,550 | 0,255 | 0,280 |
| Областной бюджет | 18,9 | - | 9,0 | 9,550 | 0,070 | 0,280 |
| Федеральный бюджет | 45,5 | - | 22,5 | 23,0 | - | - |
| Средства населения | 4,5 | - | - | - | 4,5 | - |

Наибольшая доля затрат приходится на сектор «Газоснабжение» – 86,6%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. При этом реализация мероприятий раздела «Теплоснабжение» (0,2%) напрямую зависит от вложений в  сектор газоснабжения. Только 11% будет вложено в сферу водоснабжения. В раздел «Утилизация ТБО» будет вложено 2,2% от общих вложений в Программу.

Вся программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению, новому строительству коммунальной инфраструктуры населения. Новое строительство предполагается по сетям газоснабжения, что и требует колоссальных вложений.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  поселение будет содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного бюджета. Расходы на реализацию программы  подлежат ежегодному уточнению.

Направления финансирования и источники финансирования Программы  развития систем коммунальной инфраструктуры   Новосельцевского СП показаны на диаграммах 12, 13.

7.1.2. Направления финансирования и источники финансирования Программы

Диаграмма 12.  Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского СП в ценах 2011 г.

Диаграмма 13.  Источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского СП в ценах 2011 г.

# Text boxes

Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения

на период  2013-2015 годы с перспективой                 до 2020 года